# Logística do Hidrogénio - Norma ISO/TS 19880-1:2016 em revisão

A ISO / TS 19880-1: 2016 recomenda as características mínimas de projeto para a segurança e, quando apropriado, para o desempenho de estações de abastecimento público e não público de hidrogênio gasoso para veículos Veículos Elétricos de Pilha de Combustível

Esta Norma aborda as especificações necessárias ao projecto e construção de uma estação de serviço para abastecimento de Hidrogénio e logística associada:

- sistema de produção / entrega de hidrogênio

- entrega de hidrogênio por gasoduto, caminhão em hidrogênio gasoso e / ou líquido, ou reboques de armazenamento de hidreto metálico;

- geradores locais de hidrogênio usando o processo de eletrólise da água ou tecnologias de processamento de combustível;

- armazenamento de hidrogénio líquido;

- sistemas de purificação de hidrogénio, conforme aplicável;

- compressão gasosa de hidrogênio;

- bombas e vaporizadores;

- dispositivos de pré-arrefecimento;

- dispensadores de hidrogênio gasoso.

ISO standard  Technical Specification ISO/TS 19880-1,